**Приложение №1**

**К Постановлению Администрации**

**Первомайского муниципального района**

**от\_31.03.2017 №\_145\_\_\_**

**План мероприятий**

**По подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы по Первомайскому муниципальному району на 2017/2018годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  | | |  | |  | | |
| Мероприятия | Единица измерения | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс. руб. | | | Начало мероприя-тия | | | Завершение мероприя-тия | | Наименование населенного пункта, в котором осуществля-ется мероприятие | | |
| средства областного бюджета | средства местного бюджета | средства предприятий и организаций ЖКХ |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | | 10 | | |
| **Котельные - всего,** | ед. | 20 | 1 354,1 |  | 100,0 | 1 254,1 |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | ед. | 14 | 700,0 |  | 100,0 | 600,0 |  | | |  | |  | | |
| ***из них задание по подготовке (пообъектно):*** | ед. | 7 | 1 354,1 |  | 100,0 | 1 254,1 |  | | |  | |  | | |
| 1. Замена оборудования центральная котельная п.Пречистое | ед | 1 | 545,0 |  |  | 545,0 | май | | | сентябрь | | п.Пречистое | | |
| 2.Капремонт котельной,замена оборудования котельной №1 с.Коза | ед | 1 | 109,1 |  |  | 109,1 | июнь | | | август | | с.Коза | | |
| 3.Капремонт котельной №1 с.Кукобой | ед | 1 | 130,0 |  |  | 130,0 | июнь | | | август | | с.Кукобой | | |
| 4.Капремонт котельной №2 с.Кукобой | ед | 1 | 200,0 |  |  | 200,0 | май | | | июль | | с.Кукобой | | |
| 5.Капремонт котельной №4 с.Семёновское | ед | 1 | 150,0 |  |  | 150,0 | июнь | | | август | | с.Семёновское | | |
| 6.Капремонт котельной №3 с.Всехсвятское | ед | 1 | 120,0 |  |  | 120,0 | июнь | | | август | | с.Всехсвятское | | |
| 7.Капремонт оборудования котельной Семёновской средней школы(дошкольная группа) с.Семёновское | ед | 1 | 100,0 |  | 100,0 |  | Июль | | | Июль | | с.Семёновское | | |
| **Центральные тепловые пункты (ЦТП) - всего,** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| ***из них задание по подготовке (пообъектно):*** | ед. |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Тепловые сети - всего,** | км | 18,10 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км | 4,60 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| ***из них задание по замене ветхих тепловых сетей - всего:*** | км | 0,00 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| ***пообъектная разбивка по замене ветхих тепловых сетей:*** | км |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| Другие работы на системах теплоснабжения (расписывается пообъектно): |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Водопроводные сети - всего,** | км | 63,10 | 250,2 | 0,0 | 0,00 | 250,2 |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км | 8,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |  | | |  | |  | | |
| из них задание по замене ветхих водопроводных сетей - всего | км | 0,20 | 250,20 | 0,0 | 0,00 | 250,2 |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| ***пообъектная разбивка по замене ветхих водопроводных сетей:*** | км |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| 1.Капремонт водопроводных сети п.Пречистое, ул.Лесная диам.труб 100мм | км | 0,10 | 122,1 | 0,0 | 0,0 | 122,1 | июнь | | | июль | | п.Пречистое | | |
| 2.Капремонт водопроводной сети п.Пречистое,ул.Совхозная диам.труб 100мм | км | 0,10 | 128,1 | 0,0 | 0,0 | 128,1 | июнь | | | июль | | п.Пречистое | | |
| **Канализационные сети - всего,** | км | 14,0 | 119,85 |  | 119,85 |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км | 6,00 | 119,85 |  | 119,85 |  |  | | |  | |  | | |
| из них задание по замене ветхих канализационных сетей - всего | км | 0,04 | 119,85 |  | 119,85 |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км | 0,04 | 119,85 |  | 119,85 |  |  | | |  | |  | | |
| ***пообъектная разбивка по замене ветхих канализационных сетей:*** | км |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| 2.Капитальный ремонт наружных сетей канализации МДОУ Николо-Горский детский сад с.Николо-гора, диам.труб 100мм | км | 0,04 | 119,85 |  | 119,85 |  | июнь | | | июль | | с.Николо-Гора | | |
| **Ремонт очистных сооружений водопровода (рассписывается пообъектно)** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Ремонт очистных сооружений канализации (расписывается пообъектно)** | ед. | 1 | 72,1 |  |  | 72,1 |  | | |  | |  | | |
| 1.Замена оборудования ОСК п.Пречистое | ед | 1 | 72,1 |  |  | 72,1 | май | | | июнь | | п.Пречистое | | |
| **Ремонт артезианских скважин (расписывается пообъектно)** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Ремонт водонапорных башен (расписывается пообъектно):** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Ремонт колонок (расписывается пообъектно):** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Ремонт колодцев (расписывается пообъектно):** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения (расписывается пообъектно):** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Электрические сети - всего,** | км | 978,00 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| из них задание по замене ветхих электрических сетей - всего | км | 0,00 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальные | км | 0,00 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| ***пообъектная разбивка по замене ветхих электрических сетей:*** | км | 0,00 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Ремонт трансформаторных подстанций (расписывается пообъектно):** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Другие работы на системах электроснабжения (расписывается пообъектно):** | ед. | 0 |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |
| **Объекты социальной сферы - всего,** | ед. | 43 | 452,8 |  | 452,8 |  |  | | |  | |  | | |
| в том числе муниципальной собственности | ед. | 43 | 452,8 |  | 452,8 |  |  | | |  | |  | | |
| ***из них задание по подготовке (расписывается пообъектно):*** | ед. | 2 | 452,8 |  | 452,8 |  |  | | |  | |  | | |
| 1.Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения МОУ Скалинская ОШ ст.Скалино | ед | 1 | 304,3 |  | 304,3 |  | июль | | | август | | ст.Скалино | | |
| 3. Капитальный ремонт внутренней системы канализации Первомайской средней школы с.Кукобой | ед | 1 | 148,5 |  | 148,5 |  | июнь | | | июль | | с.Кукобой | | |
| **ИТОГО:** |  |  | **2 249,05** |  | **672,65** | **1 576,4** |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | | |
|  |  |  | | | | | |  |  |  | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  |  |
|  |  |  | | | | | |  | | |  | |  |  | |  |  |  |