Приложение 1

к Постановлению администрации

муниципального района

от 03.08.2012_ № 508

# План мероприятий

# по подготовке к зиме объектов коммунального назначения, инженерной инфраструктуры объектов социальной сферы по Первомайскому муниципальному району на 2012 год

| Мероприятия и виды работ | Единиц. измерения | Объемы работ Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. Стои- мость работ, тыс. руб. | Объем финансирования тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета | Средства предприятий и организаций ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельные- всего, | ед. | 34 | 1002,5 | 716,5 | 286 |
| в т.ч .муниципальные | ед | 34 | 1002,5 | 716,5 | 286 |
| из них задание по подготовке в том числе по объектно: 1) Капремонт оборудования котельной №1 с.Кукобой 2)Капремонт оборудования котельной №2 с.Кукобой 3)Капремонт котельной №3 с.Всехсвятское 4)Капремонт котельной сельского клуба д.Оносово (МУК Семеновская ЦКС) 5)Капремонт котельной МОУ Семеновская СОШ с.Семеновское 6)Капремонт котельной МОУ Погорельская ООШ д.Игнатцево 7)Капремонт оборудования котельной сельского клуба д.Ефимовское (МУК Семеновская ЦКС) 8)Капремонт котельной Урицкого сельского клуба в с.Николо-Ухтома (МУК Семеновская ЦКС) 9) Капремонт котельной сельского клуба ст.Скалино (МУК Пречистенская ЦКС) 10)Капремонт котельной Д\сада с.Коза 11)Капремонт котельной школы д.Шильпухово 12)Капремонт котельной клуба д.Шильпухово 13)Капремонт центральной котельной п.Пречистое 14)Капремонт оборудования котельной МОУ Скалинская ООШ ст.Скалино. 15)Капремонт оборудования котельной Беляевского филиала МОУ Первомайской СОШ д.Малино 16)Капремонт оборудования котельной МОУ Николо-Горская ООШ с.Николо-Гора | ед. ед ед ед ед. ед ед ед. ед. ед. ед ед ед ед ед. ед. ед. | 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1002,5 94,4 15 31 39,1 99 95 50,9 86 39,7 45 35 42 103 77,4 50 100 | 716,5 79,4 - - 39,1 99 95 50,9 86 39,7 - - - - 77,4 50 100 | 286 15 15 31 - - - - - - 45 35 42 103 - - - |
| Центральные тепловые пункты /ЦТП/ - всего: | ед | 1 | - | - | - |
| в т.ч.муниципальные | ед | 1 | - |  | - |
| Из них задание по подготовке: |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети- всего, | км | 18,1 | 985,5 | 65,5 | 920 |
| в. т.ч. муниципальные | км | 14,6 | 985,5 | 65,5 | 920 |
| Из них задание по замене ветхих тепловых сетей- всего: | км | 0,23 | 985,5 | 65,5 | 920 |
| в т.ч.муниципальных в том числе пообъектно: 1)Капремонт теплотрассы диам.труб 57мм к МОУ Николо-Ухтомская НШ -детский сад с.Николо-Ухтома 2)Капитальный ремонт теплотрассы диам.219 от т/к №1 до т/к№2 ул.Ярославская , п.Пречистое 3)Капремонт теплотрассы к МОУ Первомайский Дом детского творчества п.Пречистое диам.76мм | км км км км | 0,23 0,02 0,2 0,01 | 985,5 48 920 17,5 | 65,5 48 - 17,5 | 920 - - 920 - |
| Водопроводные сети-всего, | км | 63,1 | 358 | 106 | 252 |
| в т.ч.муниципальные | км | 29,2 | 358 | 106 | 252 |
| Из них задание по замене ветхих водопроводных сетей -всего: | км | 0,3 | 358 | 106 | 252 |
| в т.ч.муниципальных | км | 0,3 | 358 | 106 | 252 |
| В т.ч по объектам: |  |  |  |  |  |
| 1)Капремонт ввода водопровода диам.труб 50мм к МОУ детский сад «Колосок» п.Пречистое 2)Замена сетей водопровода диам.100мм от ул.Вологодская д.43 до ул.Ярославская д.89 3)Капремонт наружных сетей водопровода к МДОУ «Березка» диам.50мм п.Пречистое | км км км | 0,05 0,2 0,05 | 6 252 100 | 6 - 100 | - 252 - |
| Канализационные сети-всего, | км | 14,0 | 53,1 | 53,1 | - |
| в том числе муниципальных | км | 10,6 | 53,1 | 53,1 | - |
| Из них задание по замене ветхих канализационных сетей- всего | км | 0,04 | 53,1 | 53,1 | - |
| в том числе муниципальных: в том числе по объектам: 1.Капитальный ремонт наружных сетей канализации диам.100мм к МОУ Первомайская СОШ с.Кукобой | км км | 0,04 0,04 | 53,1 53,1 | 53,1 53,1 | - - |
| Ремонт систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| Ремонт очистных сооружений водопровода | ед | - | - | - | - |
| Ремонт очистных сооружений канализации в том числе: 1.Капремонт очистных сооружений канализации ст.Скалино 2.Капремонт очистных сооружений канализации п.Пречистое | ед ед ед | 2 1 1 | 37 30 7 | - - | 37 30 7 |
| Ремонт артезианских скважин: В том числе по объектно: 1.Капремонт скважины МОУ Погорельская ООШ д.Игнатцево 2.Капремонт скважины «Котельная» в п.Пречистое | ед ед ед. | 2 1 1 | 193 99 94 | 99 99 - | 94 - 94 |
| Ремонт и создание локальных источников водоснабжения | ед | - | - | - | - |
| Другие работы на системах водоснабжения и водоотведения в том числе: 1.Капремонт водопроводных колодцев в п.Пречистое 2.Капремонт КНС в п.Пречистое 3.Капремонт гидранта МОУ Скалинская ООШ ст.Скалино | ед. ед. ед ед | 5 2 2 1 | 158 35 53 70 | 70 - 70 | 88 35 53 - |
| Электрические сети-всего, | км | 978 | - | - | - |
| в т.ч муниципальные | км | - |  |  |  |
| из них задание по замене ветхих электрических сетей -всего: | км |  |  |  |  |
| в т.ч.муниципальных | км | - | - | - | - |
| По объектная разбивка по замене ветхих электрических сетей: |  |  |  |  |  |
| Ремонт трансформаторных подстанций: | ед. |  |  |  |  |
| Другие работы на системах электроснабжения |  | - | - | - | - |
| Объекты социальной сферы-всего, | тыс.м2 | 184,3 | 1669,3 | 1669,3 | - |
| в т.ч муниципальной собственности | тыс.м2 | 127,1 | 1669,3 | 1669,3 | - |
| Из них задание по подготовке | объект | 5 | 1669,3 | 1669,3 | - |
| в том числе по объектно: 1.Капремонт электроснабжения клуба д.Шильпухово (МУК Пречистенская ЦКС ) 2 Капремонт внутренней системы отопления МОУ Всехсвятская ООШ с.Всехсвятское 3.Капремонт внутренней системы водопровода МОУ Пречистенская СОШ п.Пречистое 4.Капитальный ремонт крыши МОУ Скалинская ООШ ст.Скалино 5.Капитальный ремонт внутренней системы водопровода МОУ детский сад «Колосок» п,Пречистое | объект объект объект объект объект | 1 1 1 1 1 | 15,3 200 200 1200 54 | 15,3 200 200 1200 54 | - - - - |
| Итого по району: |  |  | 4456,4 | 2779,4 | 1677 |
| в том числе муниципальные объекты: |  |  | 4456,4 | 2779,4 | 1677 |

Управляющая делами                                                                 Л.П.Власюк