**Информация о качестве питьевой воды с централизованных источников водоснабжения за 2 и 3 кварталы 2022 года по Первомайскому муниципальному району Ярославской области.**

 По предоставленной информации Государственного предприятия Ярославской области «Северный водоканал» г.Рыбинск Администрация Первомайского муниципального района сообщает информацию по качеству питьевой воды из централизованных систем водоснабжения в населённых пунктах Первомайского района: с.Кукобой, д.Шильпухово, раб.п.Пречистое, ст.Скалино, с.Коза (с протоколами лабораторных исследований проб воды из централизованных источников водоснабжения за 2 и 3 кварталы 2022 года, выполненными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» аккредитованный испытательный лабораторный центр, можно ознакомиться на сайте Администрации Первомайского муниципального района в разделе «**Экономика**», подраздел «**ЖКХ**», вкладка «**Информация для населения» 2022 год):**

 -в посёлке Пречистое качество питьевой воды обеспечивается станцией обезжелезивания «Сокол-ФС-70». Показатели питьевой воды в сетях и РЧВ соответствуют нормативу.

 -в селе Кукобой качество питьевой воды обеспечивается установкой обезжелезивания «Акварус»**,** по показателям питьевой воды за 2-3 кв. имелись незначительные отклонения от гигиенического норматива по- окисляемость перманганатная , железо).

 - показатели питьевой воды в распределительной сети в с. Коза соответствует гигиеническому нормативу.

 -показатели питьевой воды ст.Скалино по скважинам: у. Первомайская- питьевая вода соответствуют гигиеническому нормативу, скважина ул.Энергетиков в 3 кв. -имелось незначительное отклонение от нормативов по показателям: окисляемость перманганатная , железо, мутность.

 -показатели питьевой воды в распределительной сети в д.Шильпухово во 2 кв. имелось незначительное отклонение от норматива - запах при 60˚с .

 В рамках плана капитального ремонта на 2022год для приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями ГП ЯО «Северный водоканал» проведены следующие мероприятия:

1.выполнена досыпка фильтрующего материала на станции обезжелезивания в р.п.Пречистое;

2.прокладка участков водопроводных сетей в р.п.Пречистое (ул.Ярославская диам.100мм, протяжённостью 35м, д.Федино ( уличный водопровод диам.75мм, протяжённостью 25м), с.Шильпухово (водопровод диам.20мм, протяжённостью 35м);

3. Согласно утверждённых годовых графиков выполнены работы по чистке РЧВ,промывке участков водопроводных сетей.

4.Выполнен капитальный ремонт скважины в д.Федино

5.Заменено насосное оборудование в д.Федино и д.Шильпухово

 Для приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями планом капитального ремонта предприятия ГП «Северный водоканал» в Первомайском муниципальном районе на 2023 год предусмотрена замена 2-х пожарных гидрантов, 3-х водоразборных колонок, ремонт водопроводных колодцев по ул.Энергетиков ,перекладка ветхих участков водопроводных сетей у скважин в д.Федино, полная замена фильтрующей загрузки на водопроводных очистных сооружениях в р.п.Пречистое.

Администрация Первомайского МР ЯО.